附件3

滕州华润燃气有限公司

各天然气用户分级减停顺序

| 序号 | 工业企业天然气用户 | 减停顺序 | 所在镇街 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 一级二级三级 | 鲍沟镇 |
| 2 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 一级二级三级 | 经济开发区 |
| 3 | 山东中烟工业有限责任公司 | 二级三级 | 北辛街道 |
| 4 | 滕州医尔康消毒灭菌服务有限公司 | 二级三级 | 经济开发区 |
| 5 | 山东富强包装箱有限公司 | 二级三级 | 经济开发区 |
| 6 | 滕州市丰华铝型材有限公司 | 二级三级 | 鲍沟镇 |
| 7 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 二级三级 | 经济开发区 |
| 8 | 滕州市欣思美食品有限公司 | 二级三级 | 洪绪镇 |
| 9 | 山东光普太阳能工程有限公司 | 三级 | 经济开发区 |
| 10 | 中材科技膜材料（山东）有限公司 | 三级 | 经济开发区 |
| 11 | 滕州市鑫和塑料包装材料有限公司 | 三级 | 经济开发区 |
| 12 | 山东衡达有限责任公司 | 三级 | 经济开发区 |
| 13 | 滕州博星木业有限公司 | 三级 | 鲍沟镇 |
| 14 | 山东鲁樱手帕有限公司 | 三级 | 南沙河镇 |
| 15 | 滕州市天祥香精香料有限公司 | 三级 | 姜屯镇 |

根据供需矛盾状况，依据各类用户所占用气比例及用气量，按照应急供应的基本原则，以下减量依据2017年12月7日用气量为基准，确定如下三级应急供应措施：

1.当日供应缺口在不大于2万方时，减量范围是：

工业用户应急减停一级（减停气量：2万m³）

| 序号 | 单位名称 | 用气地址 | 联系人 | 联系电话 | 办公电话 | 日用气量 （单位：m³） | 减停一级2万 （单位：m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滕州金晶玻璃有限 公司 | 滕州市104国道东50米 | 池成龙 | 18266063999 | 18266063999 | 289000 | 15000 |
| 2 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 滕州市经济开发区东方路1号 | 张 磊 | 15063219428 | 0632-5252100 | 25000 | 5000 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  | 20000 |

2.当日供应缺口不大于5万方时，减量范围是：

| 工业用户应急减停二级（减停气量：5万m³） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 用气地址 | 联系人 | 联系电话 | 办公电话 | 日用气量 （单位：m³） | 减停二级5万 （单位：m³） |
| 1 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 滕州市104国道东50米 | 池成龙 | 18266063999 | 18266063999 | 289000 | 32000 |
| 2 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 滕州市经济开发区东方路1号 | 张 磊 | 15063219428 | 0632-5252100 | 25000 | 10000 |
| 3 | 山东中烟工业有限责任公司 | 滕州市鲁班大道3001号 | 刘 辉 | 13863219033 | 0531-58709119 | 7700 | 1500 |
| 4 | 山东富强包装箱有限公司 | 滕州市益康大道519号附近 | 崔经理 | 13906370486 | 0632-5885777 | 3500 | 1500 |
| 5 | 滕州医尔康消毒灭菌服务有限公司 | 滕州市兴业北路589号 | 李冠儒 | 15318436111 | 13906329793 | 4000 | 1500 |
| 6 | 滕州市丰华铝型材有限公司 | 滕州市鲍沟镇中石村 | 吕经理 | 15864349668 | 0632-2656969 | 5800 | 1500 |
| 7 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 滕州市益康大道887号 | 甘经理 | 18806321228 | 0632-5677929 | 4000 | 1000 |
| 8 | 滕州市欣思美食品有限公司 | 滕州市洪绪镇中心中学东350米 | 杨 军 | 13906379226 | 13906379226 | 2500 | 1000 |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  | 50000 |

3. 当日供应缺口不大于8万方时，减量范围是：

| 工业用户应急减量三级（减停气量：8万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 用气地址 | 联系人 | 联系电话 | 办公电话 | 日用气量 （单位：m³） | 减停三级8万 （单位：m³） |  |
| 1 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 滕州市104国道东50米 | 池成龙 | 18266063999 | 18266063999 | 289000 | 48000 |  |
| 2 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 滕州市经济开发区东方路1号 | 张 磊 | 15063219428 | 0632-5252100 | 25000 | 12000 |  |
| 3 | 山东中烟工业有限责任公司 | 滕州市鲁班大道3001号 | 刘 辉 | 13863219033 | 0531-58709119 | 7700 | 3000 |  |
| 4 | 中材科技膜材料（山东）有限公司 | 滕州市腾飞东路996号 | 高 辉 | 18263761688 | 0632-5775098 | 6000 | 2500 |  |
| 5 | 山东富强包装箱有限公司 | 滕州市益康大道519号附近 | 崔经理 | 13906370486 | 0632-5885777 | 3500 | 2000 |  |
| 6 | 滕州市丰华铝型材有限公司 | 滕州市鲍沟镇中石村 | 吕经理 | 15864349668 | 0632-2656969 | 5800 | 2500 |  |
| 7 | 滕州市鑫和塑料包装材料有限公司 | 滕州市南沙河镇益康大道1999号 | 徐经理 | 18563252966 | 0632-5991255 | 5300 | 2000 |  |
| 8 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 滕州市益康大道887号 | 甘经理 | 18806321228 | 0632-5677929 | 4000 | 1500 |  |
| 9 | 滕州市欣思美食品有限公司 | 滕州市洪绪镇中心中学东350米 | 杨 军 | 13906379226 | 13906379226 | 2500 | 1500 |  |
| 10 | 滕州医尔康消毒灭菌服务有限公司 | 滕州市兴业北路589号 | 李冠儒 | 15318436111 | 13906329793 | 4000 | 1500 |  |
| 11 | 山东衡达有限责任公司 | 滕州市经济开发区恒源南路888号 | 张经理 | 13176375217 | 0632-5530851 | 1900 | 1000 |  |
| 12 | 滕州博星木业有限公司 | 滕州市鲍沟镇河涯村村南 | 郝明涛 | 15376321888 | 0632-2653999 | 1300 | 700 |  |
| 13 | 山东鲁樱手帕有限公司 | 滕州市益康大道3388号 | 韩典豹 | 15318075608 | 0632-5960018 | 1300 | 700 |  |
| 14 | 滕州市天祥香精香料有限公司 | 滕州市姜屯镇学院西路 | 于成玉 | 13706325980 | 13863250789 | 1600 | 600 |  |
| 15 | 山东光普太阳能工程有限公司 | 滕州市益康大道156号 | 孙经理 | 13963205219 | 0632-5530851 | 1600 | 500 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  | 80000 |  |